## Zapotrzebowanie na 2021 r.
Wykaz badanych parametrów jakości wody wraz z przewidywaną ilością badań Załącznik nr 1
Lp. | Nazwa badanego parametru jakości wody | j.m. | ROSiR – baseny otwarte | ROSiR – Kryta pływalnia | ROSiR – kąpielisko Żwirownia | Delfin | Karpik | Muszelka | Przewidywana ilośc badań
1 | Escherichia coli (woda z cyrkulacji i woda z niecek basenów) | szt | 45 | 29 | 4 | 36 | 47 | 35 | 196
2 | Pseudomonas aeruginosa w 100ml wody (woda z cyrkulacji i woda z niecek basenów) | szt | 45 | 29 |  | 36 | 35 | 35 | 180
3 | Ogólna liczba bakterii w 36oC +/-2oC po 48 h 1 ml wody (woda z cyrkulacji i woda z niecek basenów) | szt | 30 | 20 |  | 24 | 30 | 24 | 128
4 | Legionella sp. w 100 ml wody (woda z cyrkulacji i woda z niecek basenów, natryski) | szt | 12 | 7 |  | 4 | 8 | 8 | 39
5 | Gronkowce koagulazo-dodatnie w 100 ml wody | szt |  |  |  |  | 6 |  | 6
6 | Potencjał REDOX (przy elektrodzie AgCl 3,5m) | szt | 45 | 29 |  | 36 | 47 | 35 | 192
7 | Chlor wolny | szt | 45 | 29 |  | 36 | 47 | 35 | 192
8 | Chlor związany | szt | 45 | 29 |  | 36 | 47 | 35 | 192
9 | Mętność | szt | 21 | 14 |  | 16 | 16 | 16 | 83
10 | Chloroform | szt | 12 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 44
11 | ∑THM (trihalometan) | szt | 12 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 44
12 | Azotany | szt | 12 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 44
13 | Utlenialność | szt | 30 | 20 |  | 24 | 30 | 24 | 128
14 | Liczba enterokoków kałowych w 100 ml (raz w miesiącu -Kąpielisko Miejskie) | szt |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4
15 | Obecność w wodzie zanieczyszczeń: materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, szkło, tworzywa sztuczne (wizualna ocena wody w Kąpielisku Miejskim w trakcie pobierania próbek) | szt |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4
16 | Rozmnażanie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego (raz w miesiącu - wizualna ocena wody w Kąpielisku Miejskim w trakcie pobierania próbek) | szt |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4
17 | Zakwit sinic -smugi, kożuch, piana (wizualna ocena wody w Kąpielisku Miejskim w trakcie pobierania próbek) | szt |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4
18 | PH wody | szt | 45 | 29 |  | 36 | 47 | 35 | 192